## IEVHerkunftsbereiche
HERKID | HERKNR | HERKTEXT | HERKKURZTEXT | HBP | HERKBGBL
1000 | 0 | Allgemeine Abwasseremissionsverordnung | AAEV | FALSE | 1996/186
1100 | 1.1 | Abwasser aus Abwasserreinigungsanlagen für Siedlungsgebiete sowie für Einzelobjekte mit Anschlußgrößen über 50 EW60 | 1.AEV komm. A | FALSE | 1996/210
1200 | 1.2 | Abwasser aus Abwasserreinigungsanlagen für Siedlungsgebiete sowie für Einzelobjekte mit Anschlußgrößen kleiner oder gleich 50 EW60 | AEV komm. A <50EW | FALSE
1300 | 1.3 | Abwasser aus Abwasserreinigungsanlagen für Einzelobjekte in Extremlage | 3.EmissionsV | FALSE | 1993/869
1400 | 1.4 | Abwasser aus Krankenanstalten, Pflegeanstalten, Kuranstalten und Heilbädern | AbwasserV med B | FALSE | 193/870
2100 | 2.1 | Abwasser aus der Erzeugung von gebleichtem Zellstoff | ZellstoffVO | FALSE
2200 | 2.2 | Abwasser aus der Erzeugung von Papier und Pappe | AbwasserV Papier | TRUE | 1992/610
2300 | 2.3 | Abwasser aus der Herstellung von Holzfaserplatten | AEV Holzfaserplatten | FALSE | 1996/671
3100 | 3.1 | Abwasser aus Gerbereien, Lederfabriken und Pelzzurichtereien | AEV Gerbereien | TRUE | 1999/104
3200 | 3.2 | Abwasser aus Textilveredelungs- und -behandlungsbetrieben | AbwasserV TextilB | TRUE | 1992/612
4100 | 4.1 | Abwasser aus Kühlsystemen und Dampferzeugern | VKühlsysteme | TRUE | 1994/1072
4200 | 4.2 | Abwasser aus der Reinigung von Verbrennungsgas | AEV Verbrennungsgas | TRUE | 1995/886
4300 | 4.3 | Abwasser aus Laboratorien | AEV Laboratorien | FALSE | 1995/887
4400 | 4.4 | Abwasser aus Anlagen zur Wasseraufbereitung | AEV Wasseraufbereit | FALSE | 1995/892
4500 | 4.5 | Abwasser aus Wasch- und Chemischreinigungsprozessen von Textilien | AEV Chemischreinigung | TRUE | 1992/609
4600 | 4.6 | Abwasser aus der Reinigung von Abluft und wäßrigen Kondensaten | VAbluftKondensat | FALSE
5001 | 5.1 | Abwasser aus Schlachtbetrieben und fleischverarbeitenden Betrieben | AEV Fleischwirtschaft | FALSE | 1999/12
5002 | 5.2 | Abwasser aus Milchbearbeitungs- und Milchverarbeitungsbetrieben | VO Milchbetriebe | FALSE | 1991/183
5003 | 5.3 | Abwasser aus Anlagen zur Erzeugung von Fischprodukten (Fischproduktionsanlagen) | VFischproduktion | FALSE | 1994/1075
5004 | 5.4 | Abwasser aus der Hefe-, Spiritus- und Zitronensäureerzeugung | V Hefeproduktion | FALSE | 1994/1080
5005 | 5.5 | Abwasser aus der Zucker- und Stärkeerzeugung | VZuckererzeugung | FALSE | 1994/1073
5006 | 5.6 | Abwasser aus Brauereien und Mälzereien | VBrauereien | FALSE | 1994/1074
5007 | 5.7 | Abwasser aus der Herstellung von Alkohol für Trinkzwecke und alkoholischen Getränken | VAlkoholproduktion | FALSE | 1994/10746
5008 | 5.8 | Abwasser aus der Sauergemüseerzeugung | V Sauergemüseproduktion | FALSE | 1994/1081
5009 | 5.9 | Abwasser aus der Erzeugung pflanzlicher oder tierischer Öle und Fette einschließlich der Speiseöl- und Speisefetterzeugung | V Fettproduktion | FALSE | 1994/1079
5010 | 5.10 | Abwasser aus Obst- und Gemüseveredelungsbetrieben sowie aus der Tiefkühlkost- und Speiseeiserzeugung | V Obstveredelung | FALSE | 1091/1078
5011 | 5.11 | Abwasser aus der Herstellung von Erfrischungsgetränken und der Getränkeabfüllung | V Getränke | FALSE | 1994/1077
5012 | 5.12 | Abwasser aus der Kartoffelverarbeitung | AEV Kartoffel | FALSE | 1995/890
5013 | 5.13 | Abwasser aus der Trocknung pflanzlicher Produkte für die Futtermittelherstellung | AEV Futtermittel | FALSE | 1995/894
6100 | 6.1 | Abwasser aus der Herstellung von Kunstharzen |  | FALSE
6200 | 6.2 | Abwasser aus der Herstellung und Verarbeitung von Glas und künstlichen Mineralfasern | AEV Glasindustrie | TRUE
6301 | 6.3.1 | Herstellung von Kohlenwasserstoffen und organischen Lösemitteln | AEV Petrochemie | TRUE | 1999/7
6302 | 6.3.2 | Herstellung von anorganischen Pigmenten und Mineralfarben | AEV anorganische Pigmente | FALSE | 1999/6
6303 | 6.3.3 | Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffen, Gummi und Kautschuk | AEV Kunststoffe | TRUE | 1999/8
6304 | 6.3.4 | Herstellung von Arzneimitteln und Kosmetika und deren Vorprodukten |  | TRUE
6305 | 6.3.5 | Herstellung von anorganischen Düngemitteln, Phosphorsäure und deren Salzen | AEV anorg. Düngemittel | TRUE | 1996/669
6306 | 6.3.6 | Herstellung von Klebstoffen, Druckfarben, Farben und Lacken, Holzschutz- und Bautenschutzmitteln und deren Vorprodukten | AEV Kleb- und Anstrichstoffe | TRUE | 1999/5
6307 | 6.3.7 | Herstellung von Seifen und Wasch-, Putz- und Pflegemitteln und deren Vorprodukten |  | TRUE
6308 | 6.3.8 | Herstellung von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln | AEV Pflanzenschutzmittel | TRUE | 1996/668
6309 | 6.3.9 | Herstellung von technischen Gasen | AEV tech Gase | TRUE | 1996/670
6310 | 6.3.10 | Herstellung von Schmier- und Gießereimitteln |  | TRUE
6311 | 6.3.11 | Herstellung von Textil-, Leder- und Papierhilfsmitteln |  | TRUE
6312 | 6.3.12 | Herstellung von Soda nach dem Ammoniak-Soda-Verfahren | AEV Soda | TRUE | 1996/92
6313 | 6.3.13 | Abwasser aus der Chlor-Alkali-Elektrolyse | AEV Chlor-Alkali-Elektrolyse | TRUE | 1996/672
6314 | 6.3.14 | Abwasser aus der Kunstfaserherstellung |  | TRUE
6315 | 6.3.15 | Abwasser aus der Herstellung anorganischer Chemikalien |  | TRUE
6316 | 6.3.16 | Abwasser aus der Herstellung organischer Chemikalien |  | TRUE
6400 | 6.4 | Abwasser aus Betrieben zur Behandlung und Beschichtung von metallischen Oberflächen | AbwasserV met B | TRUE | 1992/609
6500 | 6.5 | Abwasser aus der Erdölverarbeitung | AEV Erdölverarbeitung | TRUE | 1997/344
6600 | 6.6 | Abwasser aus der Herstellung von Halbleitern, Gleichrichtern und Fotozellen |  | TRUE
6700 | 6.7 | Abwasser aus der Herstellung und Weiterverarbeitung von Explosivstoffen |  | TRUE
7000 | 7 | Abwasser aus grafischen oder fotografischen Prozessen | AbwasserV grafB/Druck | FALSE | 1992/611
8100 | 8.1 | Abwasser aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Blei-, Wolfram- oder Zinkerzen sowie aus der Aluminium-, Blei-, Kupfer-, Molybdän-, Wolfram- oder Zinkmetallherstellung und -verarbeitung | AEV Nichteisen-Metallindustrie | TRUE | 1995/889
8200 | 8.2 | Abwasser aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Eisenerzen sowie der Eisen- und Stahlherstellung und -verarbeitung | AEV Eisen - Metallindustrie | TRUE | 1997/345
8300 | 8.3 | Abwasser aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Kohlen | AEV Kohlenverarbeitung | TRUE | 1997/346
8400 | 8.4 | Abwasser aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Industriemineralen einschließlich der Herstellung von Fertigprodukten | AEV Industrieminerale | TRUE | 1997/347
8500 | 8.5 | Abwasser aus der Herstellung und Weiterverarbeitung von Edelmetallen | AEV Edelmetalle und Hg | TRUE | 1997/348
8600 | 8.6 | Abwasser aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Steinsalz und von allen anderen mit diesem vorkommenden Salzen |  | FALSE
9000 | 9 | Abwasser aus Tankstellen, Fahrzeugreparatur- und -waschbetrieben | Abwasser V Kfz | TRUE | 1993/872
10100 | 10.1 | Abwasser aus der Massentierhaltung | AEV Massentierhaltung | FALSE | 1997/349
10200 | 10.2 | Abwasser aus der Tierkörperverwertung | AEV Tierkörper | TRUE | 1995/891
10300 | 10.3 | Abwasser aus der Herstellung von Hautleim, Gelatine und Knochenleim | AEV Hautleim | FALSE | 1195/893
10400 | 10.4 | Abwasser aus der Fischintensivhaltung |  | FALSE
11000 | 11 | Abwasser aus Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen | AEV Gentechnik | TRUE | 1997/350
12100 | 12.1 | Sickerwasser aus Abfalldeponien | AbwasserV Deponie | TRUE | 1992/613
12200 | 12.2 | Abwasser aus der physikalisch-chemischen oder biologischen Abfallbehandlung | AEV Abfallbehandlung | TRUE | 1999/9
13100 | 13.1 | Mischwasser aus Mischkanalisationen |  | FALSE
13200 | 13.2 | Niederschlagswasser aus Regenwasserkanälen von Trennkanalisationen |  | FALSE

## IEVParameter
PARID | PARNAME | PARKURZNAME | PAREH | PARB | PARSW
1000 | Tagesabwassermenge | Qd | m³/d | FALSE
1001 | Temperatur | T | °C | FALSE
1003 | Abfiltrierbare Stoffe | Abfiltrierb. Stoffe | mg/l | FALSE
1004 | Absetzbare Stoffe | Absetzbare Stoffe | ml/l | FALSE
1005 | pH-Wert | pH |  | FALSE
1011 | Färbung Spektr. Absorptionskoeffizient bei 525 nm (Rotbereich) | Färbung 525 nm | m-1 | FALSE
1012 | Färbung Spektr. Absorptionskoeffizient bei 436 nm (Gelbbereich) | Färbung 436 nm | m-1 | FALSE
1013 | Färbung Spektr. Absorptionskoeffizient bei 620 nm (Blaubereich) | Färbung 620 nm | m-1 | FALSE
1021 | Algentoxizität GA | Toxizität GA |  | FALSE
1022 | Bakterientoxizität GL | Toxizität GL |  | FALSE
1023 | Daphnientoxizität GD | Toxizität GD |  | FALSE
1024 | Fischtoxizität GF | Toxizität GF |  | FALSE
2010 | Antimon | Sb | mg/l | TRUE | 0.2
2060 | Aluminium | Al | mg/l | FALSE
2070 | Arsen | As | mg/l | TRUE | 0.2
2080 | Barium | Ba | mg/l | TRUE | 10
2090 | Blei | Pb | mg/l | TRUE | 1
2100 | Cadmium | Cd | mg/l | TRUE | 0.2
2110 | Chrom - Gesamt | Cr-ges. | mg/l | TRUE | 1
2120 | Chrom-VI | Cr-VI | mg/l | TRUE | 0.2
2130 | Cobalt | Co | mg/l | TRUE | 2
2140 | Eisen | Fe | mg/l | FALSE
2142 | Gold | Au | mg/l | FALSE
2150 | Kupfer | Cu | mg/l | TRUE | 1
2152 | Mangan | Mn | mg/l | FALSE
2154 | Molybdän | Mo | mg/l | TRUE | 2
2160 | Nickel | Ni | mg/l | TRUE | 1
2162 | Palladium | Pd | mg/l | FALSE
2164 | Platin | Pt | mg/l | FALSE
2170 | Quecksilber | Hg | mg/l | TRUE | 0.02
2172 | Rhodium | Rh | mg/l | FALSE
2180 | Selen | Se | mg/l | TRUE | 0.2
2181 | Silber | Ag | mg/l | TRUE | 0.2
2184 | Thallium | Tl | mg/l | TRUE | 0.2
2186 | Vanadium | V | mg/l | TRUE | 1
2187 | Wismut | Bi | mg/l | TRUE | 1
2188 | Wolfram | W | mg/l | TRUE | 4
2190 | Zink | Zn | mg/l | TRUE | 4
2200 | Zinn | Sn | mg/l | TRUE | 2
2210 | Freies Chlor | Cl-frei | mg/l | TRUE | 0.4
2220 | Gesamtchlor | Cl-gesamt | mg/l | TRUE | 0.8
2230 | Ammonium-N | Ammonium-N | mg/l | TRUE | 400
2231 | Ammoniak-N | Ammoniak-N | mg/l | TRUE | 40
2232 | Ges. gebundener Stickstoff | Ngesamt | mg/l | FALSE
2240 | Chlorid | Chlorid | mg/l | FALSE
2250 | Cyanid leicht freisetzbar | CN leicht freisetzb. | mg/l | TRUE | 0.2
2251 | Cyanid - Gesamt | CN gesamt | mg/l | TRUE | 1
2260 | Fluorid | Fluorid | mg/l | FALSE
2270 | Nitrat-Stickstoff | Nitrat-N | mg/l | FALSE
2280 | Nitrit-N | Nitrit-N | mg/l | TRUE | 20
2290 | Gesamt-Phosphor | Gesamt P | mg/l | FALSE
2291 | Phosphat-Phosphor als P | PO4-P | mg/l | FALSE
2300 | Sulfat SO4 | Sulfat-SO4 | mg/l | FALSE
2310 | Sulfid-S | Sulfid-S | mg/l | TRUE | 2
2320 | Sulfit SO3 | Sulfit-SO3 | mg/l | FALSE
3330 | Ges. org. geb. Kohlenstoff | TOC-C | mg/l | FALSE
3340 | CSB ber. als O2 | CSB | mg/l | FALSE
3341 | CSB filtriert | CSB filt. | mg/l | FALSE
3350 | BSB5 ber. als O2 | BSB5 | mg/l | FALSE
3360 | Adsorbierbare org. geb. Halogene (AOX) ber. als Cl | AOX (Cl) | mg/l | TRUE | 1
3361 | Extrah. org.geb. Halogene (EOX) ber. als Cl | EOX (Cl) | mg/l | FALSE
3370 | Schwerflüchtige lipophile Stoffe | Sf. lipoph. Stoffe | mg/l | FALSE
3371 | Direkt abscheidbare lipophile Leichtstoffe | Lipoph. Leichtst. | mg/l | FALSE
3380 | Summe der Kohlenwasserstoffe | KW Ges. | mg/l | TRUE | 20
3390 | Ausblasbare org. geb. Halogne (POX) ber. als Cl | POX (Cl) | mg/l | TRUE | 0.2
3400 | Phenolindex | Phenolindex | mg/l | TRUE | 20
3410 | Summe anion. und nicht ion. Tenside | Tenside | mg/l | FALSE
3420 | Summe der flüchtigen aromat. KW Benzen, Toluen, Xylene und Ethylbenzen | BTXE | mg/l | TRUE | 0.2
3500 | Polycyl. aromat. Kohlenwasserstoffe | PAK | mg/l | FALSE
3540 | Drine | Drine | mg/l | FALSE
3550 | Dioxine und Furane als TE | Dioxine TE | ng/l | FALSE
4001 | Hexachlorcyclohexan | HCH | mg/l | FALSE
4002 | Tetrachlorkohlenstoff | CCl4 | mg/l | FALSE
4003 | DDT | DDT | mg/l | FALSE
4004 | Pentachlorphenol | PCP | mg/l | FALSE
4005 | Aldrin | Aldrin | mg/l | FALSE
4006 | Dieldrin | Dieldrin | mg/l | FALSE
4007 | Endrin | Endrin | mg/l | FALSE
4008 | Isodrin | Isodrin | mg/l | FALSE
4009 | Hexachlorbenzen | Hexachlorbenzen | mg/l | FALSE
4010 | Hexachlorbutadien | Hexachlorbutadien | mg/l | FALSE
4011 | Chloroform | Chloroform | mg/l | FALSE
4012 | 1,2 Dichlorethan | 1,2 Dichlorethan | mg/l | FALSE
4013 | Trichlorethen | Trichlorethen | mg/l | FALSE
4014 | Tetrachlorethen | Tetrachlorethen | mg/l | FALSE
4015 | Trichlorbenzen (alle Isomere) | Trichlorbenzen | mg/l | FALSE
5000 | Organischer Stickstoff | Norganisch | mg/l | FALSE